## data
กรอกข้อมูลในตารางต่อไปนี้ |  | วันที่ใช้ | 2010-07-01
|  | ถึงวันที่ | 2019-03-31
ลุ่มน้ำ | น่าน | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที)
รหัสสถานี | TD01 | 70.7 | 0
ชื่อสถานี | ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ | 71 | 25
ที่ตั้ง | ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ | 71.5 | 75
ละติจูด (Latitude) | 17.7365 | 72 | 130
ลองจิจูด (Longitude) | 100.536 | 72.5 | 200
ปีน้ำ (Water Year) | 2011 | 73 | 280
ค่าศูนย์เสาระดับ (ม.รทก.) | 70 | 73.5 | 365
วันที่ใช้ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2562 |  | 74 | 465
|  | 74.5 | 560
ตรงกับชีท "2011" ทั้งหมด |  | 75 | 670
|  | 75.5 | 785
|  | 76 | 900
|  | 76.5 | 1035
|  | 77 | 1150
|  | 77.5 | 1285
|  | 78 | 1420
|  | 78.5 | 1555
|  | 79 | 1700
|  | 79.5 | 1840
|  | 80 | 1980
|  | 80.5 | 2125
|  | 81 | 2275
|  | 81.5 | 2435
|  | 82 | 2600

## curve
Rating Curve
Of | น่าน | Code | TD01 | At | ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ | Location | ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ | Lat. | 17.7365 | Long. | 100.536
Water Year 2011

## 2010
Zero Gage | 70 | m.MSL
Observed data Water Year 2010 |  |  | Rating Curve Year 2010
Observation Date | Ele.-m. | Discharge cms. | Ele.-m. | Discharge cms.
2010-07-28 | 73.11 | 257.274 | 70 | 0 | 3.11
2010-08-10 | 73.09 | 280.418 | 70.1 | 6 | 3.09
2010-08-11 | 72.89 | 198.635 | 70.2 | 12 | 2.89
2010-08-13 | 72.81 | 258.631 | 70.3 | 18 | 2.81
2010-08-14 | 72.73 | 221.296 | 70.4 | 24.1 | 2.73
2010-08-16 | 72.77 | 234.398 | 70.5 | 30.6 | 2.77
2010-08-17 | 71.95 | 88.326 | 70.6 | 37 | 1.95
2010-08-18 | 72.9 | 197.709 | 70.7 | 44.7 | 2.9
2010-08-20 | 73.14 | 289.694 | 70.8 | 52.2 | 3.14
2010-08-31 | 72.66 | 184.678 | 70.9 | 60.7 | 2.66
2010-09-07 | 72.57 | 226.941 | 71 | 69 | 2.57
2010-09-09 | 72.48 | 214.758 | 71.1 | 79 | 2.48
2010-09-10 | 72.62 | 253.932 | 71.2 | 88.3 | 2.62
2010-09-13 | 72.79 | 279.941 | 71.3 | 97.3 | 2.79
2010-09-14 | 72.83 | 255.888 | 71.4 | 106.9 | 2.83
2010-09-21 | 72.48 | 183.796 | 71.5 | 115.9 | 2.48
2010-09-25 | 72.57 | 186.654 | 71.6 | 125 | 2.57
2010-09-27 | 72.95 | 329.388 | 71.7 | 135 | 2.95
2010-09-28 | 73.17 | 342.817 | 71.8 | 145 | 3.17
2010-10-05 | 72.83 | 298.496 | 71.9 | 155 | 2.83
2010-10-06 | 72.83 | 299.33 | 72 | 166.1 | 2.83
2010-10-07 | 72.77 | 298.333 | 72.1 | 176.6 | 2.77
2010-10-08 | 72.7 | 284.599 | 72.2 | 188.2 | 2.7
2010-10-11 | 72.51 | 218.256 | 72.3 | 199.2 | 2.51
2010-10-13 | 72.83 | 281.53 | 72.4 | 210.7 | 2.83
2010-10-14 | 72.62 | 281.115 | 72.5 | 223.3 | 2.62
2010-10-18 | 72.15 | 123.916 | 72.6 | 234.8 | 2.15
2010-10-21 | 72.8 | 258.117 | 72.7 | 247.9 | 2.8
2010-10-28 | 72.11 | 154.617 | 72.8 | 260.9 | 2.11
2010-10-29 | 72.67 | 280.341 | 72.9 | 275 | 2.67
2010-11-03 | 72.44 | 199.234 | 73 | 290 | 2.44
2010-11-05 | 72.41 | 215.798 | 73.1 | 303.6 | 2.41
2010-11-09 | 72.51 | 234.243 | 73.2 | 318.6 | 2.51
2010-11-11 | 72.51 | 263.259 | 73.3 | 332.7 | 2.51
2010-11-12 | 72.51 | 230.462 | 73.4 | 346.2 | 2.51
2010-11-15 | 72.52 | 267.388 | 73.5 | 360.3 | 2.52
2010-11-17 | 72.35 | 195.27 | 73.6 | 375 | 2.35
2010-11-18 | 72.7 | 276.901 | 73.7 | 389.4 | 2.7
2010-11-19 | 72.22 | 159.832 | 73.8 | 403 | 2.22
2010-11-24 | 72.59 | 275.458 | 73.9 | 417 | 2.59
2010-11-26 | 72.81 | 288.707 | 74 | 430.5 | 2.81
2010-12-02 | 72.79 | 287.377 | 74.1 | 444.6 | 2.79
2010-12-03 | 72.89 | 290.565 | 74.2 | 460 | 2.89
2010-12-08 | 72.92 | 288.902 | 74.3 | 474.2 | 2.92
2010-12-09 | 72.96 | 296.979 | 74.4 | 489 | 2.96
2010-12-10 | 72.98 | 270.419 | 74.5 | 505 | 2.98
2010-12-14 | 72.82 | 279.026 | 74.6 | 520 | 2.82
2010-12-15 | 73.06 | 295.095 | 74.7 | 536 | 3.06
2010-12-16 | 73.12 | 293.454 | 74.8 | 552 | 3.12
2010-12-16 | 73.92 | 445.283 | 74.9 | 568.5 | 3.92
2010-12-17 | 73.81 | 437.966 | 75 | 585 | 3.81
2010-12-18 | 73.08 | 303.486 | 75.1 | 600 | 3.08
2010-12-20 | 72.88 | 281.266 | 75.2 | 616.2 | 2.88
2011-01-08 | 74.13 | 506.283 | 75.3 | 632 | 4.13
2011-01-09 | 74.54 | 593.267 | 75.4 | 648.8 | 4.54
2011-01-10 | 72.91 | 456.464 | 75.5 | 665.8 | 2.91
2011-01-14 | 73.56 | 442.171 | 75.6 | 682.4 | 3.56
2011-01-14 | 74.73 | 692.971 | 75.7 | 699 | 4.73
2011-01-15 | 73.85 | 472.996 | 75.8 | 717 | 3.85
2011-01-15 | 74.72 | 675.501 | 75.9 | 733 | 4.72
2011-01-16 | 74.73 | 610.098 | 76 | 751.6 | 4.73
2011-01-18 | 73.38 | 475.503 | 76.1 | 769.2 | 3.38
2011-01-19 | 73.44 | 498.824 | 76.2 | 786.8 | 3.44
2011-01-20 | 73.52 | 503.632 | 76.3 | 805 | 3.52
2011-01-21 | 73.7 | 519.06 | 76.4 | 822.4 | 3.7
2011-01-24 | 73.86 | 520.567 | 76.5 | 840.9 | 3.86
2011-01-25 | 73.94 | 527.332 | 76.6 | 860 | 3.94
2011-01-26 | 74.01 | 539.372 | 76.7 | 880 | 4.01
2011-01-26 | 74.44 | 612.981 | 76.8 | 900 | 4.44
2011-01-27 | 74.09 | 541.813 | 76.9 | 920 | 4.09
2011-01-27 | 74.48 | 637.938 | 77 | 940 | 4.48
2011-01-28 | 74.24 | 603.573 | 77.1 | 960 | 4.24
2011-01-29 | 74.28 | 607.03 | 77.2 | 980 | 4.28
2011-01-30 | 74.42 | 610.538 | 77.3 | 1000 | 4.42
2011-01-31 | 74.53 | 650.699 | 77.4 | 1020 | 4.53
2011-02-01 | 74.59 | 772.863 | 77.5 | 1041.1 | 4.59
2011-02-02 | 74.61 | 690.641 | 77.6 | 1063 | 4.61
2011-02-03 | 74.44 | 589.509 | 77.7 | 1085 | 4.44
2011-02-03 | 74.57 | 607.024 | 77.8 | 1108 | 4.57
2011-02-07 | 74.59 | 700.124 | 77.9 | 1129 | 4.59
2011-02-08 | 74.64 | 722.212 | 78 | 1150 | 4.64
2011-02-09 | 74.74 | 702.117 | 78.1 | 1172.1 | 4.74
2011-02-10 | 74.89 | 632.531 | 78.2 | 1193 | 4.89
2011-02-10 | 75.01 | 663.525 | 78.3 | 1215 | 5.01
2011-02-11 | 72.85 | 434.187 | 78.4 | 1235 | 2.85
2011-02-11 | 73.77 | 547.588 | 78.5 | 1257 | 3.77
2011-02-12 | 74.71 | 616.301 | 78.6 | 1280 | 4.71
2011-02-12 | 74.41 | 463.944 | 78.7 | 1302 | 4.41
2011-02-13 | 72.72 | 412.547 | 78.8 | 1325 | 2.72
2011-02-13 | 73.89 | 567.86 | 78.9 | 1346 | 3.89
2011-02-14 | 73.47 | 216.471 | 79 | 1370 | 3.47
2011-02-14 | 73.76 | 474.096 | 79.1 | 1393 | 3.76
2011-02-15 | 74.91 | 641.497 | 79.2 | 1415 | 4.91
2011-02-16 | 72.43 | 306.891 | 79.3 | 1438 | 2.43
2011-02-17 | 72.62 | 379.389 | 79.4 | 1462 | 2.62
2011-02-18 | 72.5 | 369.013 | 79.5 | 1486.2 | 2.5
2011-02-19 | 73.05 | 305.214 | 79.6 | 1510 | 3.05
2011-02-20 | 72.88 | 333.659 | 79.7 | 1532 | 2.88
2011-02-21 | 72.33 | 292.371 | 79.8 | 1558 | 2.33
2011-02-22 | 71.8 | 173.069 | 79.9 | 1582 | 1.8
2011-03-04 | 72.95 | 384.814 | 80 | 1605 | 2.95
2011-03-05 | 72.52 | 276.194 | 80.1 | 1630 | 2.52
2011-03-06 | 72.95 | 446.797 | 80.2 | 1655 | 2.95
2011-03-07 | 74.76 | 618.398 | 80.3 | 1680 | 4.76
2011-03-08 | 75.09 | 698.81 | 80.4 | 1705 | 5.09
2011-03-09 | 72.89 | 287.786 | 80.5 | 1730 | 2.89
2011-03-09 | 73.32 | 388.39 | 80.6 | 1755 | 3.32
2011-03-10 | 72.29 | 231.385 | 80.7 | 1781 | 2.29
2011-03-11 | 71.4 | 80.252 | 80.8 | 1805.8 | 1.4
2011-03-11 | 71.8 | 117.978 | 80.9 | 1833.9 | 1.8
2011-03-12 | 71.51 | 106.401 | 81 | 1860 | 1.51
2011-03-12 | 72 | 151.038 | 81.1 | 1887 | 2
2011-03-13 | 72.01 | 136.151 | 81.2 | 1913 | 2.01
2011-03-13 | 72.12 | 139.896 | 81.3 | 1940 | 2.12
2011-03-14 | 71.6 | 108.419 | 81.4 | 1969.4 | 1.6
2011-03-14 | 73.7 | 238.36 | 81.5 | 1997 | 3.7
2011-03-15 | 71.82 | 119.015 | 81.6 | 2025 | 1.82
2011-03-15 | 74.44 | 650.927 | 81.704 | 2055 | 4.44
2011-03-16 | 73.85 | 547.127 | 81.8 | 2083.3 | 3.85
2011-03-16 | 74.85 | 695.476 | 81.9 | 2112.9 | 4.85
2011-03-17 | 73.77 | 249.817 | 82 | 2142.5 | 3.77
2011-03-29 | 72.93 | 332.99 | 82.1 | 2174.6 | 2.93
2011-03-30 | 74.02 | 579.699 | 82.2 | 2205 | 4.02
2011-03-31 | 74.54 | 645.906 | 82.3 | 2235.3 | 4.54
|  |  | 82.4 | 2267.9
|  |  | 82.5 | 2300
|  |  | 82.6 | 2334.2
|  |  | 82.7 | 2365
|  |  | 82.8 | 2397
|  |  | 82.9 | 2431
|  |  | 83 | 2463
|  |  | 83.1 | 2498.2
|  |  | 83.2 | 2530
|  |  | 83.3 | 2565
|  |  | 83.4 | 2600
|  |  | 83.5 | 2635
|  |  | 83.6 | 2670
|  |  | 83.7 | 2705
|  |  | 83.8 | 2740
|  |  | 83.9 | 2775
|  |  | 84 | 2810
|  |  | 84.1 | 2845
|  |  | 84.2 | 2884.1
|  |  | 84.3 | 2920
|  |  | 84.4 | 2956.8
|  |  | 84.5 | 2995

## 2011
Zero Gage | 70 | m.MSL
Observed data Water Year 2011 |  |  | Rating Curve Year 2011
Observation Date | Ele.-m. | Discharge cms. | Ele.-m. | Discharge cms. | WL | Q
2011-04-01 | 73.36 | 350.926 | 70.7 | 0 | 70.6 | 0
2011-04-02 | 73.98 | 443.648 | 71 | 25 | 70.7 | 8.6
2011-04-03 | 73.3 | 312.385 | 71.5 | 75 | 70.8 | 17.1
2011-04-04 | 72.93 | 311.18 | 72 | 130 | 70.9 | 27.1
2011-04-04 | 73.39 | 401.762 | 72.5 | 200 | 71 | 36.2
2011-04-05 | 72.77 | 301.334 | 73 | 280 | 71.108 | 47.1
2011-04-06 | 72.5 | 254.281 | 73.5 | 365 | 71.2 | 56.7
2011-04-06 | 72.79 | 304.574 | 74 | 465 | 71.3 | 67
2011-04-07 | 73.2 | 328.445 | 74.5 | 560 | 71.4 | 77.6
2011-04-07 | 73.93 | 433.961 | 75 | 670 | 71.5 | 88.4
2011-04-08 | 72.25 | 188.058 | 75.5 | 785 | 71.6 | 99
2011-04-09 | 72.85 | 293.226 | 76 | 900 | 71.7 | 110
2011-04-09 | 73.05 | 320.762 | 76.5 | 1035 | 71.8 | 121.5
2011-04-18 | 73.18 | 323.994 | 77 | 1150 | 71.9 | 133
2011-04-19 | 74.21 | 464.556 | 77.5 | 1285 | 72 | 145
2011-04-20 | 73.17 | 257.838 | 78 | 1420 | 72.1 | 158.1
2011-04-20 | 73.72 | 462.05 | 78.5 | 1555 | 72.2 | 171.2
2011-04-21 | 72.12 | 264.754 | 79 | 1700 | 72.3 | 184.8
2011-04-21 | 73.09 | 284.577 | 79.5 | 1840 | 72.4 | 197.2
2011-04-22 | 72.79 | 273.529 | 80 | 1980 | 72.5 | 211
2011-04-23 | 72.88 | 273.524 | 80.5 | 2125 | 72.607 | 226.7
2011-04-24 | 71.11 | 62.237 | 81 | 2275 | 72.7 | 241.1
2011-04-25 | 72.4 | 244.066 | 81.5 | 2435 | 72.8 | 256
2011-04-26 | 72.42 | 233.925 | 82 | 2600 | 72.9 | 271.5
2011-04-27 | 72.78 | 288.516 |  |  | 73 | 287.4
2011-05-02 | 72.81 | 263.473 |  |  | 73.1 | 304
2011-05-03 | 71.63 | 118.58 |  |  | 73.2 | 320.5
2011-05-05 | 72.43 | 247.976 |  |  | 73.3 | 337.3
2011-05-06 | 72.74 | 274.924 |  |  | 73.4 | 354
2011-05-07 | 73.13 | 309.386 |  |  | 73.5 | 372
2011-05-08 | 72.01 | 157.78 |  |  | 73.6 | 389.6
2011-05-10 | 72.68 | 270.976 |  |  | 73.7 | 407.2
2011-05-11 | 72.99 | 303.03 |  |  | 73.8 | 426
2011-05-16 | 72.65 | 272.987 |  |  | 73.9 | 445.3
2011-05-17 | 73.19 | 286.104 |  |  | 74 | 464
2011-05-19 | 72.53 | 124.255 |  |  | 74.1 | 482.6
2011-05-21 | 71.04 | 26.753 |  |  | 74.2 | 501.4
2011-05-23 | 71.57 | 53.828 |  |  | 74.3 | 521
2011-05-25 | 72.37 | 114.428 |  |  | 74.4 | 542
2011-06-06 | 73.03 | 286.58 |  |  | 74.5 | 562.5
2011-06-08 | 72.76 | 256.158 |  |  | 74.6 | 582.9
2011-06-09 | 71.86 | 50.551 |  |  | 74.7 | 604.3
2011-06-10 | 71.69 | 143.681 |  |  | 74.8 | 625
2011-06-11 | 72.88 | 297.162 |  |  | 74.9 | 647
2011-06-12 | 72.57 | 262.502 |  |  | 75 | 669.7
2011-06-13 | 71.88 | 184.224 |  |  | 75.1 | 691.1
2011-06-14 | 72.87 | 277.399 |  |  | 75.2 | 713.9
2011-06-15 | 72.35 | 226.515 |  |  | 75.3 | 737
2011-06-16 | 72.63 | 269.023 |  |  | 75.4 | 760
2011-06-17 | 72.28 | 88.377 |  |  | 75.5 | 781.9
2011-06-18 | 72.95 | 207.896 |  |  | 75.6 | 805
2011-06-21 | 72.35 | 231.276 |  |  | 75.7 | 829.7
2011-06-26 | 72.88 | 280.057 |  |  | 75.8 | 853.5
2011-07-07 | 72.54 | 245.379 |  |  | 75.9 | 877.2
2011-07-07 | 72.88 | 267.369 |  |  | 76 | 900.9
2011-07-08 | 72.66 | 192.731 |  |  | 76.1 | 925.5
2011-07-09 | 72.6 | 188.137 |  |  | 76.2 | 950.7
2011-07-10 | 72.99 | 274.052 |  |  | 76.3 | 975
2011-07-10 | 73.12 | 284.101 |  |  | 76.4 | 1000
2011-07-11 | 73.01 | 274.545 |  |  | 76.5 | 1025
2011-07-11 | 73.06 | 272.024 |  |  | 76.6 | 1050
2011-07-12 | 72.79 | 250.541 |  |  | 76.7 | 1075.7
2011-07-12 | 72.8 | 208.188 |  |  | 76.8 | 1102.1
2011-07-13 | 73.44 | 398.126 |  |  | 76.9 | 1129.1
2011-07-13 | 73.93 | 481.622 |  |  | 77 | 1155
2011-07-16 | 73.3 | 316.474 |  |  | 77.1 | 1180.6
2011-07-17 | 73.16 | 306.396 |  |  | 77.2 | 1206.7
2011-07-18 | 73.06 | 299.39 |  |  | 77.3 | 1233.8
2011-07-25 | 73.79 | 422.454
2011-07-25 | 73.94 | 435.24
2011-07-26 | 73.25 | 363.291
2011-07-26 | 73.69 | 298.789
2011-07-27 | 73.67 | 394.112
2011-07-28 | 73.85 | 425.895
2011-07-29 | 74.41 | 587.563
2011-07-29 | 74.67 | 604.61
2011-08-02 | 74.06 | 431.762
2011-08-02 | 73.97 | 406.492
2011-08-03 | 74.02 | 425.205
2011-08-03 | 74.5 | 518.92
2011-08-04 | 75.5 | 756.145
2011-08-05 | 75.28 | 714.437
2011-08-05 | 74.78 | 645.008
2011-08-06 | 74.84 | 649.103
2011-08-09 | 75.4 | 764.471
2011-08-09 | 75.44 | 762.956
2011-08-10 | 75.42 | 770.436
2011-08-15 | 75.48 | 761.987
2011-08-16 | 75.48 | 767.605
2011-08-16 | 75.45 | 754.778
2011-08-17 | 75.81 | 877.429
2011-08-18 | 75.7 | 812.314
2011-08-18 | 75.68 | 802.519
2011-08-19 | 75.62 | 804.981
2011-08-20 | 75.55 | 789.36
2011-08-22 | 75.65 | 803.814
2011-08-23 | 75.79 | 837.211
2011-08-24 | 75.9 | 873.006
2011-08-25 | 75.84 | 831.791
2011-08-26 | 75.74 | 850.443
2011-08-27 | 75.8 | 854.065
2011-09-05 | 75.6 | 795.076
2011-09-06 | 75.81 | 848.54
2011-09-06 | 75.92 | 884.179
2011-09-07 | 75.69 | 830.236
2011-09-07 | 75.73 | 816.409
2011-09-08 | 75.78 | 858.264
2011-09-08 | 75.84 | 863.245
2011-09-09 | 75.95 | 877.457
2011-09-09 | 76.21 | 958.733
2011-09-10 | 75.71 | 826.02
2011-09-13 | 75.77 | 810.061
2011-09-14 | 75.61 | 799.182
2011-09-15 | 75.46 | 762.043
2011-09-16 | 75.52 | 770.058
2011-09-17 | 75.39 | 730.454
2011-09-19 | 75.36 | 712.325
2011-09-20 | 75.45 | 757.804
2011-09-22 | 76.27 | 972.258
2011-09-23 | 75.81 | 834.422
2011-09-24 | 76.11 | 905.409
2011-09-26 | 75.74 | 834.259
2011-09-29 | 76.43 | 1016.912
2011-09-29 | 76.5 | 1038.779
2011-10-01 | 75.8 | 847.524
2011-10-01 | 75.74 | 824.823
2011-10-03 | 75.86 | 869.59
2011-10-04 | 76.7 | 1079.471
2011-10-04 | 76.77 | 1092.603
2011-10-05 | 76.28 | 961.638
2011-10-06 | 75.77 | 848.387
2011-10-07 | 75.58 | 795.581
2011-10-08 | 75.28 | 720.412
2011-10-10 | 74.77 | 604.111
2011-10-11 | 73.54 | 350.99
2011-10-15 | 73.58 | 355.358
2011-10-16 | 72.6 | 191.132
2011-10-17 | 73.19 | 300.172
2011-10-18 | 73.25 | 312.234
2011-10-19 | 72.47 | 177.644
2011-10-20 | 72.41 | 173.163
2011-10-21 | 72.34 | 171.254
2011-10-23 | 72.15 | 163.382
2011-10-25 | 72.83 | 281.091
2011-10-26 | 73.03 | 294.818
2011-10-27 | 73.24 | 305.193
2011-10-27 | 73.42 | 329.886
2011-10-28 | 73.87 | 436.467
2011-11-01 | 73.91 | 451.451
2011-11-02 | 73.21 | 304.313
2011-11-03 | 73.82 | 438.894
2011-11-12 | 73.33 | 293.001
2011-11-14 | 73.27 | 301.87
2011-11-14 | 73.35 | 308.276
2011-11-15 | 72.52 | 268.696
2011-11-15 | 72.99 | 291.346
2011-11-16 | 72.73 | 276.644
2011-11-16 | 73.08 | 295.692
2011-11-17 | 72.57 | 272.756
2011-11-17 | 72.91 | 295.033
2011-11-19 | 73.43 | 410.088
2011-11-20 | 72.64 | 267.033
2011-11-20 | 72.94 | 280.562
2011-11-23 | 72.53 | 210.733
2011-11-24 | 72.71 | 268.807
2011-11-24 | 72.98 | 280.338
2011-11-25 | 72.66 | 271.404
2011-11-25 | 73.22 | 287.401
2011-11-26 | 72.73 | 270.195
2011-11-26 | 73.03 | 279.532
2011-11-29 | 72.97 | 276.401
2011-11-30 | 73.13 | 289.206
2011-12-01 | 72.87 | 286.334
2011-12-01 | 73.13 | 293.621
2011-12-02 | 72.82 | 289.432
2011-12-08 | 72.99 | 283.509
2011-12-08 | 73.15 | 288.875
2011-12-13 | 73.86 | 537.986
2011-12-13 | 74.4 | 576.599
2011-12-14 | 74.2 | 562.274
2011-12-14 | 74.92 | 644.652
2011-12-15 | 74.89 | 629.411
2011-12-15 | 73.84 | 233.144
2011-12-16 | 74.7 | 553.207
2011-12-16 | 74.73 | 641.156
2011-12-17 | 74.78 | 643.919
2011-12-17 | 74.9 | 632.383
2012-01-13 | 74.85 | 679.07
2012-01-13 | 74.93 | 690.052
2012-01-18 | 75.12 | 731.977
2012-01-26 | 75.28 | 751.199
2012-02-03 | 75.08 | 686.572
2012-02-08 | 74.88 | 676.625
2012-02-11 | 74.92 | 673.343
2012-02-17 | 75.22 | 721.514
2012-03-08 | 75.16 | 768.986
2012-03-12 | 74.99 | 641.012
2012-03-19 | 72.76 | 279.082
2012-03-26 | 73.26 | 373.196
2012-03-28 | 74.59 | 610.113

## 2012
Zero Gage | 70 | m.MSL
Observed data Water Year 2012
Observation Date | Ele.-m. | Discharge cms. | Ele.-m. | Discharge cms.
2012-04-06 | 73.86 | 331.442
2012-04-21 | 73.29 | 423.615
2012-04-23 | 73.4 | 471.696
2012-04-26 | 73.77 | 571.772
2012-05-14 | 74.03 | 616.712
2012-05-16 | 72.89 | 288.043
2012-05-18 | 72.91 | 296.817
2012-05-21 | 74.63 | 664.448
2012-06-05 | 73.13 | 320.736
2012-06-18 | 73.21 | 297.048
2012-06-22 | 74.5 | 625.137
2012-06-26 | 73.92 | 472.841
2012-07-16 | 72.55 | 251.172
2012-07-18 | 72.28 | 226.882
2012-07-20 | 72.64 | 261.961
2012-07-25 | 72.56 | 256.515
2012-08-07 | 72.36 | 201.506
2012-08-10 | 73.26 | 323.427
2012-08-18 | 73.42 | 340.12
2012-08-24 | 71.97 | 183.496
2012-09-04 | 71.3 | 107.876
2012-09-08 | 73.09 | 324.652
2012-09-16 | 71.89 | 188.85
2012-09-24 | 71.85 | 172.688
2012-10-04 | 72.25 | 222.329
2012-10-10 | 71.9 | 199.237
2012-10-17 | 71.9 | 187.619
2012-10-23 | 71.63 | 132.955
30/1/2013** | 73.41 | 430.45 |  |  | ** วัดด้วยเครื่องวัดน้ำแบบคลื่นเสียง
30/1/2013** | 73.46 | 471.06
30/1/2013** | 73.52 | 431.299
30/1/2013** | 73.67 | 491.893
30/1/2013** | 73.745 | 516.454
30/1/2013** | 73.82 | 525.456
30/1/2013** | 73.895 | 497.438
30/1/2013** | 74.03 | 551.167
30/1/2013** | 74.365 | 615.07
30/1/2013** | 74.41 | 632.445
30/1/2013** | 74.445 | 612.258
30/1/2013** | 74.475 | 646.334
30/1/2013** | 74.5 | 597.582
30/1/2013** | 74.53 | 636.891
30/1/2013** | 74.56 | 604.93
30/1/2013** | 74.58 | 643.147
30/1/2013** | 74.605 | 636.189
30/1/2013** | 74.625 | 666.099
30/1/2013** | 74.645 | 639.208
30/1/2013** | 74.665 | 660.598
30/1/2013** | 75.675 | 643.4
30/1/2013** | 74.695 | 659.844
30/1/2013** | 74.715 | 648.002
30/1/2013** | 74.735 | 666.061
30/1/2013** | 74.745 | 661.187
30/1/2013** | 74.755 | 676.618
30/1/2013** | 74.795 | 576.919
30/1/2013** | 74.72 | 533.155
30/1/2013** | 74.62 | 491.677
30/1/2013** | 74.52 | 428.472
30/1/2013** | 74.43 | 382.19
30/1/2013** | 74.35 | 360.126
30/1/2013** | 74.28 | 344.799
30/1/2013** | 74.215 | 332.591
30/1/2013** | 74.16 | 319.115
30/1/2013** | 74.1 | 314.723
30/1/2013** | 74.01 | 298.853
30/1/2013** | 73.915 | 285.632
30/1/2013** | 73.845 | 268.71
30/1/2013** | 73.78 | 255.989
30/1/2013** | 73.18 | 365.049
30/1/2013** | 73.3 | 414.597
30/1/2013** | 73.4 | 430.624
30/1/2013** | 73.49 | 448.657
30/1/2013** | 73.565 | 473.984
30/1/2013** | 73.66 | 512.456
30/1/2013** | 73.72 | 508.513
30/1/2013** | 73.775 | 537.303
30/1/2013** | 73.84 | 520.772
30/1/2013** | 73.9 | 559.884
30/1/2013** | 73.95 | 573.657
30/1/2013** | 74.02 | 573.5
30/1/2013** | 74.15 | 568.296
30/1/2013** | 74.2 | 608.965
30/1/2013** | 74.24 | 599.353
30/1/2013** | 74.27 | 604.148
30/1/2013** | 74.315 | 633.204
30/1/2013** | 74.35 | 618.449
30/1/2013** | 74.385 | 625.087
30/1/2013** | 74.415 | 626.748
30/1/2013** | 74.45 | 624.759
30/1/2013** | 74.48 | 642.301
30/1/2013** | 74.51 | 647.389
30/1/2013** | 74.535 | 642.816
30/1/2013** | 74.6 | 661.592
30/1/2013** | 74.63 | 646.602
30/1/2013** | 74.695 | 669.102
30/1/2013** | 74.715 | 657.599
30/1/2013** | 74.755 | 661.107
30/1/2013** | 74.775 | 660.225

## TD01
2010 | [5 empty] | ** วัดด้วยเครื่องวัดน้ำแบบคลื่นเสียง
| Ele.-m. | Discharge cms. | 2011 |  |  | 2012
2010-07-28 | 3.11 | 257.274 | 2011-04-01 | 3.36 | 350.768 | 2012-04-06 | 3.86 | 331.147
2010-08-10 | 3.09 | 280.418 | 2011-04-02 | 3.98 | 443.46 | 2012-04-21 | 3.29 | 423.469
2010-08-11 | 2.89 | 198.635 | 2011-04-03 | 3.3 | 312.3 | 2012-04-23 | 3.4 | 471.19
2010-08-13 | 2.81 | 258.631 | 2011-04-04 | 2.93 | 311.059 | 2012-04-26 | 3.77 | 571.661
2010-08-14 | 2.73 | 221.296 | 2011-04-04 | 3.39 | 401.551 | 2012-05-14 | 4.03 | 616.712
2010-08-16 | 2.77 | 234.398 | 2011-04-05 | 2.77 | 301.171 | 2012-05-16 | 2.89 | 288.043
2010-08-17 | 1.95 | 88.326 | 2011-04-06 | 2.5 | 254.16 | 2012-05-18 | 2.91 | 296.817
2010-08-18 | 2.9 | 197.709 | 2011-04-06 | 2.79 | 304.458 | 2012-05-21 | 4.63 | 664.448
2010-08-20 | 3.14 | 289.694 | 2011-04-07 | 3.2 | 328.21 | 2012-06-05 | 3.13 | 320.736
2010-08-31 | 2.66 | 184.678 | 2011-04-07 | 3.93 | 433.811 | 2012-06-18 | 3.21 | 297.048
2010-09-07 | 2.57 | 226.941 | 2011-04-08 | 2.25 | 187.94 | 2012-06-22 | 4.5 | 625.137
2010-09-09 | 2.48 | 214.758 | 2011-04-09 | 2.85 | 293.037 | 2012-06-26 | 3.92 | 472.841
2010-09-10 | 2.62 | 253.932 | 2011-04-09 | 3.05 | 320.633 | 2012-07-16 | 2.55 | 251.172
2010-09-13 | 2.79 | 279.941 | 2011-04-18 | 3.18 | 323.843 | 2012-07-18 | 2.28 | 226.882
2010-09-14 | 2.83 | 255.888 | 2011-04-19 | 4.21 | 464.38 | 2012-07-20 | 2.64 | 261.961
2010-09-21 | 2.48 | 183.796 | 2011-04-20 | 3.17 | 257.709 | 2012-07-25 | 2.56 | 256.515
2010-09-25 | 2.57 | 186.654 | 2011-04-20 | 3.72 | 461.96 | 2012-08-07 | 2.36 | 201.506
2010-09-27 | 2.95 | 329.388 | 2011-04-21 | 2.12 | 264.683 | 2012-08-10 | 3.26 | 323.427
2010-09-28 | 3.17 | 342.817 | 2011-04-21 | 3.09 | 284.449 | 2012-08-18 | 3.42 | 340.12
2010-10-05 | 2.83 | 298.496 | 2011-04-22 | 2.79 | 273.444 | 2012-08-24 | 1.97 | 186.273
2010-10-06 | 2.83 | 299.33 | 2011-04-23 | 2.88 | 273.359 | 2012-09-04 | 1.3 | 107.876
2010-10-07 | 2.77 | 298.333 | 2011-04-24 | 1.11 | 65.763 | 2012-09-08 | 3.09 | 324.652
2010-10-08 | 2.7 | 284.599 | 2011-04-25 | 2.4 | 243.966 | 2012-09-16 | 1.89 | 188.85
2010-10-11 | 2.51 | 218.256 | 2011-04-26 | 2.42 | 233.781 | 2012-09-24 | 1.85 | 172.688
2010-10-13 | 2.83 | 281.53 | 2011-04-27 | 2.78 | 288.391 | 2012-10-04 | 2.25 | 222.329
2010-10-14 | 2.62 | 281.115 | 2011-05-02 | 2.81 | 263.364 | 2012-10-10 | 1.9 | 199.237
2010-10-18 | 2.15 | 123.916 | 2011-05-03 | 1.63 | 118.513 | 2012-10-17 | 1.9 | 187.619
2010-10-21 | 2.8 | 258.117 | 2011-05-05 | 2.43 | 247.851 | 2012-10-23 | 1.63 | 132.955
2010-10-28 | 2.11 | 154.617 | 2011-05-06 | 2.74 | 274.869 | 30/1/2013** | 73.41 | 430.45
2010-10-29 | 2.67 | 280.341 | 2011-05-07 | 3.13 | 309.239 | 30/1/2013** | 73.46 | 471.06
2010-11-03 | 2.44 | 199.234 | 2011-05-08 | 2.01 | 157.652 | 30/1/2013** | 73.52 | 431.299
2010-11-05 | 2.41 | 215.798 | 2011-05-10 | 2.68 | 270.837 | 30/1/2013** | 73.67 | 491.893
2010-11-09 | 2.51 | 234.243 | 2011-05-11 | 2.99 | 302.732 | 30/1/2013** | 73.745 | 516.454
2010-11-11 | 2.51 | 263.259 | 2011-05-16 | 2.65 | 272.89 | 30/1/2013** | 73.82 | 525.456
2010-11-12 | 2.51 | 230.462 | 2011-05-17 | 3.19 | 285.926 | 30/1/2013** | 73.895 | 497.438
2010-11-15 | 2.52 | 267.388 | 2011-05-19 | 2.53 | 124.143 | 30/1/2013** | 74.03 | 551.167
2010-11-17 | 2.35 | 195.27 | 2011-05-21 | 1.04 | 26.674 | 30/1/2013** | 74.365 | 615.07
2010-11-18 | 2.7 | 276.901 | 2011-05-23 | 1.57 | 53.828 | 30/1/2013** | 74.41 | 632.445
2010-11-19 | 2.22 | 159.832 | 2011-05-25 | 2.37 | 114.297 | 30/1/2013** | 74.445 | 612.258
2010-11-24 | 2.59 | 275.458 | 2011-06-06 | 3.03 | 286.398 | 30/1/2013** | 74.475 | 646.334
2010-11-26 | 2.81 | 288.707 | 2011-06-08 | 2.76 | 256.046 | 30/1/2013** | 74.5 | 597.582
2010-12-02 | 2.79 | 287.377 | 2011-06-09 | 1.86 | 50.468 | 30/1/2013** | 74.53 | 636.891
2010-12-03 | 2.89 | 290.565 | 2011-06-10 | 1.69 | 143.643 | 30/1/2013** | 74.56 | 604.93
2010-12-08 | 2.92 | 288.902 | 2011-06-11 | 2.88 | 297.041 | 30/1/2013** | 74.58 | 643.147
2010-12-09 | 2.96 | 296.979 | 2011-06-12 | 2.57 | 262.384 | 30/1/2013** | 74.605 | 636.189
2010-12-10 | 2.98 | 270.419 | 2011-06-13 | 1.88 | 184.186 | 30/1/2013** | 74.625 | 666.099
2010-12-14 | 2.82 | 279.026 | 2011-06-14 | 2.87 | 277.28 | 30/1/2013** | 74.645 | 639.208
2010-12-15 | 3.06 | 295.095 | 2011-06-15 | 2.35 | 226.365 | 30/1/2013** | 74.665 | 660.598
2010-12-16 | 3.12 | 293.454 | 2011-06-16 | 2.63 | 268.914 | 30/1/2013** | 75.675 | 643.4
2010-12-16 | 3.92 | 445.283 | 2011-06-17 | 2.28 | 88.259 | 30/1/2013** | 74.695 | 659.844
2010-12-17 | 3.81 | 437.966 | 2011-06-18 | 2.95 | 207.759 | 30/1/2013** | 74.715 | 648.002
2010-12-18 | 3.08 | 303.486 | 2011-06-21 | 2.35 | 231.154 | 30/1/2013** | 74.735 | 666.061
2010-12-20 | 2.88 | 281.266 | 2011-06-26 | 2.88 | 279.952 | 30/1/2013** | 74.745 | 661.187
2011-01-08 | 4.13 | 506.283 | 2011-07-07 | 2.54 | 245.3 | 30/1/2013** | 74.755 | 676.618
2011-01-09 | 4.54 | 593.267 | 2011-07-07 | 2.88 | 267.237 | 30/1/2013** | 74.795 | 576.919
2011-01-10 | 2.91 | 456.464 | 2011-07-08 | 2.66 | 192.627 | 30/1/2013** | 74.72 | 533.155
2011-01-14 | 3.56 | 442.171 | 2011-07-09 | 2.6 | 188.056 | 30/1/2013** | 74.62 | 491.677
2011-01-14 | 4.73 | 692.971 | 2011-07-10 | 2.99 | 274.009 | 30/1/2013** | 74.52 | 428.472
2011-01-15 | 3.85 | 472.996 | 2011-07-10 | 3.12 | 283.973 | 30/1/2013** | 74.43 | 382.19
2011-01-15 | 4.72 | 675.501 | 2011-07-11 | 3.01 | 274.318 | 30/1/2013** | 74.35 | 360.126
2011-01-16 | 4.73 | 610.098 | 2011-07-11 | 3.06 | 271.867 | 30/1/2013** | 74.28 | 344.799
2011-01-18 | 3.38 | 475.503 | 2011-07-12 | 2.79 | 250.418 | 30/1/2013** | 74.215 | 332.591
2011-01-19 | 3.44 | 498.824 | 2011-07-12 | 2.8 | 208.086 | 30/1/2013** | 74.16 | 319.115
2011-01-20 | 3.52 | 503.632 | 2011-07-13 | 3.44 | 398.033 | 30/1/2013** | 74.1 | 314.723
2011-01-21 | 3.7 | 519.06 | 2011-07-13 | 3.93 | 481.511 | 30/1/2013** | 74.01 | 298.853
2011-01-24 | 3.86 | 520.567 | 2011-07-16 | 3.3 | 316.344 | 30/1/2013** | 73.915 | 285.632
2011-01-25 | 3.94 | 527.332 | 2011-07-17 | 3.16 | 306.318 | 30/1/2013** | 73.845 | 268.71
2011-01-26 | 4.01 | 539.372 | 2011-07-18 | 3.06 | 299.283 | 30/1/2013** | 73.78 | 255.989
2011-01-26 | 4.44 | 612.981 | 2011-07-25 | 3.79 | 422.294 | 30/1/2013** | 73.18 | 365.049
2011-01-27 | 4.09 | 541.813 | 2011-07-25 | 3.94 | 435.122 | 30/1/2013** | 73.3 | 414.597
2011-01-27 | 4.48 | 637.938 | 2011-07-26 | 3.25 | 363.106 | 30/1/2013** | 73.4 | 430.624
2011-01-28 | 4.24 | 603.573 | 2011-07-26 | 3.69 | 398.659 | 30/1/2013** | 73.49 | 448.657
2011-01-29 | 4.28 | 607.03 | 2011-07-27 | 3.67 | 394.021 | 30/1/2013** | 73.565 | 473.984
2011-01-30 | 4.42 | 610.538 | 2011-07-28 | 3.85 | 425.74 | 30/1/2013** | 73.66 | 512.456
2011-01-31 | 4.53 | 650.699 | 2011-07-29 | 4.41 | 587.373 | 30/1/2013** | 73.72 | 508.513
2011-02-01 | 4.59 | 772.863 | 2011-07-29 | 4.67 | 604.453 | 30/1/2013** | 73.775 | 537.303
2011-02-02 | 4.61 | 690.641 | 2011-08-02 | 4.06 | 431.568 | 30/1/2013** | 73.84 | 520.772
2011-02-03 | 4.44 | 589.509 | 2011-08-02 | 3.97 | 406.341 | 30/1/2013** | 73.9 | 559.884
2011-02-03 | 4.57 | 607.024 | 2011-08-03 | 4.02 | 424.998 | 30/1/2013** | 73.95 | 573.657
2011-02-07 | 4.59 | 700.124 | 2011-08-03 | 4.5 | 518.683 | 30/1/2013** | 74.02 | 573.5
2011-02-08 | 4.64 | 722.212 | 2011-08-04 | 5.5 | 755.913 | 30/1/2013** | 74.15 | 568.296
2011-02-09 | 4.74 | 702.117 | 2011-08-05 | 5.28 | 714.32 | 30/1/2013** | 74.2 | 608.965
2011-02-10 | 4.89 | 632.531 | 2011-08-05 | 4.78 | 644.765 | 30/1/2013** | 74.24 | 599.353
2011-02-10 | 5.01 | 663.525 | 2011-08-06 | 4.84 | 648.891 | 30/1/2013** | 74.27 | 604.148
2011-02-11 | 2.85 | 434.187 | 2011-08-09 | 5.4 | 764.259 | 30/1/2013** | 74.315 | 633.204
2011-02-11 | 3.77 | 547.588 | 2011-08-09 | 5.44 | 762.73 | 30/1/2013** | 74.35 | 618.449
2011-02-12 | 4.71 | 616.301 | 2011-08-10 | 5.42 | 770.159 | 30/1/2013** | 74.385 | 625.087
2011-02-12 | 4.41 | 463.944 | 2011-08-15 | 5.48 | 761.672 | 30/1/2013** | 74.415 | 626.748
2011-02-13 | 2.72 | 412.547 | 2011-08-16 | 5.48 | 767.505 | 30/1/2013** | 74.45 | 624.759
2011-02-13 | 3.89 | 567.86 | 2011-08-16 | 5.45 | 754.591 | 30/1/2013** | 74.48 | 642.301
2011-02-14 | 3.47 | 216.471 | 2011-08-17 | 5.81 | 877.164 | 30/1/2013** | 74.51 | 647.389
2011-02-14 | 3.76 | 474.096 | 2011-08-18 | 5.7 | 812.025 | 30/1/2013** | 74.535 | 642.816
2011-02-15 | 4.91 | 641.497 | 2011-08-18 | 5.68 | 802.302 | 30/1/2013** | 74.6 | 661.592
2011-02-16 | 2.43 | 306.891 | 2011-08-19 | 5.62 | 804.718 | 30/1/2013** | 74.63 | 646.602
2011-02-17 | 2.62 | 379.389 | 2011-08-20 | 5.55 | 789.091 | 30/1/2013** | 74.695 | 669.102
2011-02-18 | 2.5 | 369.013 | 2011-08-22 | 5.65 | 803.53 | 30/1/2013** | 74.715 | 657.599
2011-02-19 | 3.05 | 305.214 | 2011-08-23 | 5.79 | 836.76 | 30/1/2013** | 74.755 | 661.107
2011-02-20 | 2.88 | 333.659 | 2011-08-24 | 5.9 | 872.824 | 30/1/2013** | 74.775 | 660.225
2011-02-21 | 2.33 | 292.371 | 2011-08-25 | 5.84 | 831.4
2011-02-22 | 1.8 | 173.069 | 2011-08-26 | 5.74 | 850.222
2011-03-04 | 2.95 | 384.814 | 2011-08-27 | 5.8 | 853.811
2011-03-05 | 2.52 | 276.194 | 2011-09-05 | 5.6 | 794.899
2011-03-06 | 2.95 | 446.797 | 2011-09-06 | 5.81 | 848.257
2011-03-07 | 4.76 | 618.398 | 2011-09-06 | 5.92 | 883.989
2011-03-08 | 5.09 | 698.81 | 2011-09-07 | 5.69 | 829.897
2011-03-09 | 2.89 | 287.786 | 2011-09-07 | 5.73 | 816.097
2011-03-09 | 3.32 | 388.39 | 2011-09-08 | 5.78 | 858.032
2011-03-10 | 2.29 | 231.385 | 2011-09-08 | 5.84 | 863.155
2011-03-11 | 1.4 | 80.252 | 2011-09-09 | 5.95 | 877.185
2011-03-11 | 1.8 | 117.978 | 2011-09-09 | 6.21 | 958.516
2011-03-12 | 1.51 | 106.401 | 2011-09-10 | 5.71 | 825.759
2011-03-12 | 2 | 151.038 | 2011-09-13 | 5.77 | 809.782
2011-03-13 | 2.01 | 136.151 | 2011-09-14 | 5.61 | 798.9
2011-03-13 | 2.12 | 139.896 | 2011-09-15 | 5.46 | 761.819
2011-03-14 | 1.6 | 108.419 | 2011-09-16 | 5.52 | 769.79
2011-03-14 | 3.7 | 238.36 | 2011-09-17 | 5.39 | 730.199
2011-03-15 | 1.82 | 119.015 | 2011-09-19 | 5.36 | 712.124
2011-03-15 | 4.44 | 650.927 | 2011-09-20 | 5.45 | 757.584
2011-03-16 | 3.85 | 547.127 | 2011-09-22 | 6.27 | 971.915
2011-03-16 | 4.85 | 695.476 | 2011-09-23 | 5.81 | 834.215
2011-03-17 | 3.77 | 249.817 | 2011-09-24 | 6.11 | 905.121
2011-03-29 | 2.93 | 332.99 | 2011-09-26 | 5.74 | 834.259
2011-03-30 | 4.02 | 579.699 | 2011-09-29 | 6.43 | 1016.604
2011-03-31 | 4.54 | 645.906 | 2011-09-29 | 6.5 | 1038.779
|  |  | 2011-10-01 | 5.8 | 847.324
|  |  | 2011-10-01 | 5.74 | 824.687
|  |  | 2011-10-03 | 5.86 | 869.26
|  |  | 2011-10-04 | 6.7 | 1079.021
|  |  | 2011-10-04 | 6.77 | 1092.342
|  |  | 2011-10-05 | 6.28 | 961.303
|  |  | 2011-10-06 | 5.77 | 848.151
|  |  | 2011-10-07 | 5.58 | 795.464
|  |  | 2011-10-08 | 5.28 | 720.071
|  |  | 2011-10-10 | 4.77 | 604.111
|  |  | 2011-10-11 | 3.54 | 350.891
|  |  | 2011-10-15 | 3.58 | 355.217
|  |  | 2011-10-16 | 2.6 | 191.04
|  |  | 2011-10-17 | 3.19 | 300.065
|  |  | 2011-10-18 | 3.25 | 312.148
|  |  | 2011-10-19 | 2.47 | 177.53
|  |  | 2011-10-20 | 2.41 | 173.07
|  |  | 2011-10-21 | 2.34 | 171.254
|  |  | 2011-10-23 | 2.15 | 163.278
|  |  | 2011-10-25 | 2.83 | 281.091
|  |  | 2011-10-26 | 3.03 | 294.656
|  |  | 2011-10-27 | 3.24 | 305.022
|  |  | 2011-10-27 | 3.42 | 329.743
|  |  | 2011-10-28 | 3.87 | 436.247
|  |  | 2011-11-01 | 3.91 | 451.311
|  |  | 2011-11-02 | 3.21 | 304.178
|  |  | 2011-11-03 | 3.82 | 438.779
|  |  | 2011-11-12 | 3.33 | 292.872
|  |  | 2011-11-14 | 3.27 | 301.761
|  |  | 2011-11-14 | 3.35 | 308.117
|  |  | 2011-11-15 | 2.52 | 268.621
|  |  | 2011-11-15 | 2.99 | 291.22
|  |  | 2011-11-16 | 2.73 | 276.538
|  |  | 2011-11-16 | 3.08 | 295.625
|  |  | 2011-11-17 | 2.57 | 272.691
|  |  | 2011-11-17 | 2.91 | 294.872
|  |  | 2011-11-19 | 3.43 | 409.887
|  |  | 2011-11-20 | 2.64 | 266.884
|  |  | 2011-11-20 | 2.94 | 280.43
|  |  | 2011-11-23 | 2.53 | 210.642
|  |  | 2011-11-24 | 2.71 | 268.693
|  |  | 2011-11-24 | 2.98 | 280.197
|  |  | 2011-11-25 | 2.66 | 271.281
|  |  | 2011-11-25 | 3.22 | 287.252
|  |  | 2011-11-26 | 2.73 | 270.085
|  |  | 2011-11-26 | 3.03 | 279.485
|  |  | 2011-11-29 | 2.97 | 276.29
|  |  | 2011-11-30 | 3.13 | 289.122
|  |  | 2011-12-01 | 2.87 | 286.196
|  |  | 2011-12-01 | 3.13 | 293.467
|  |  | 2011-12-02 | 2.82 | 289.312
|  |  | 2011-12-08 | 2.99 | 283.425
|  |  | 2011-12-08 | 3.15 | 288.718
|  |  | 2011-12-13 | 3.86 | 537.986
|  |  | 2011-12-13 | 4.4 | 576.377
|  |  | 2011-12-14 | 4.2 | 562.111
|  |  | 2011-12-14 | 4.92 | 644.458
|  |  | 2011-12-15 | 4.89 | 629.269
|  |  | 2011-12-15 | 3.84 | 233.068
|  |  | 2011-12-16 | 4.7 | 553.207
|  |  | 2011-12-16 | 4.73 | 641.156
|  |  | 2011-12-17 | 4.78 | 643.712
|  |  | 2011-12-17 | 4.9 | 632.209
|  |  | 2012-01-13 | 4.85 | 679.07
|  |  | 2012-01-13 | 4.93 | 690.052
|  |  | 2012-01-18 | 5.12 | 731.972
|  |  | 2012-01-26 | 5.28 | 751.199
|  |  | 2012-02-03 | 5.08 | 686.353
|  |  | 2012-02-08 | 4.88 | 676.473
|  |  | 2012-02-11 | 4.92 | 673.116
|  |  | 2012-02-17 | 5.22 | 721.381
|  |  | 2012-03-08 | 5.16 | 768.754
|  |  | 2012-03-12 | 4.99 | 641.012
|  |  | 2012-03-19 | 2.76 | 279.082
|  |  | 2012-03-26 | 3.26 | 373.068
|  |  | 2012-03-28 | 4.59 | 610.113
Note on G32: EGAT: ** วัดด้วยเครื่องวัดน้ำแบบคลื่นเสียง